|  |  | Приложение Утверждено решением тридцать восьмой сессии Совета депутатов Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области шестого созыва от 24 октября 2024 года № 183 |
| --- | --- | --- |

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лянинского  сельсовета

Здвинского  района Новосибирской области

на 2024-2033 годы»

с. Лянино

2024 год

ПАСПОРТ

программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Лянинского  сельсовета Здвинского  района Новосибирской области

на 2024-2033 годы»

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2024-2033 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Комплексная программа социально- экономического развития Лянинского сельсовета на 2011-2025 годы , утвержденная решением восьмой сессии Совета депутатов Лянинского сельсовета от 27.12.2010 года № 2 |
| Заказчик Программы | Совет депутатов Лянинского сельсовета Здвинского района |
| Разработчик Программы | Администрация Лянинского сельсовета Здвинского района |
| Цели и задачи Программы | Целью программы является реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов теплоснабжения, водоснабжения. К основным задачам Программы относятся: -повышение эффективности функционирования коммунальных систем; -развитие системы коммунальной инфраструктуры Лянинского сельсовета, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития; -создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программных мероприятий с 2024 года по 2033 год, в два этапа: 1 этап - 2024-2027 годы; 2 этап - 2028-2033 годы. |
| Исполнители Программы | Администрация Лянинского сельсовета Здвинского района, организации коммунального комплекса, подрядные организации на основе договорных отношений |
| Ожидаемые конечные результаты | Ожидаемыми результатами Программы являются: - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающих экологическим требованиям, -финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса, Развитие системы водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%; |
|  | 1. Общие целевые показатели в области теплоснабжения - снижение потерь тепловой энергии с 15,1 % до 9,6 %; - экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь – 249,3 тыс. руб.; - снижение удельного расхода угля с 282 кг/Гкал до 260 кг/Гкал; - снижение удельного расхода электроэнергии с 40 кВт*ч/Гкал до 28 кВт*ч/Гкал; - снижение уровня износа тепловых сетей с 40,5 % до 19,9 %; 2. Общие целевые показатели в области водоснабжения - снижение потерь воды в сетях с 13 до 4,7 от отпущенной в сеть; - сокращение удельного расхода электрической энергии с 1,5 до 1,1 кВт-ч./куб.м; - снижение доли населения, пользующегося водоразборными колонками с 20,2 % до 18,3 %; - ликвидация водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в связи с полной заменой; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | За реализацией Программы контроль осуществляет Совет депутатов Лянинского сельсовета Здвинского района на основе материалов и отчетов, предоставляемых организациями коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционных программ. |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы в течение 2024-2033 гг. составляет 15049,3 тыс. руб., Источники финансирования- всего – 15049,3 в том числе: Средства местного бюджета – 14750,1 Средства ЖКХ – 299,2 |

Содержание и структура программы

| № раздела | Содержание программы | Страница |
| --- | --- | --- |
|  | Введение. | 5 |
| 1 | Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами | 5 |
| 2 | Краткая характеристика МО | 5 |
| 3 | Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры | 6 |
| 4 | Перспективы развития муниципального образования Нижнечулымского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 10 |
| 5 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 10 |
| 6 | Перечень программных мероприятий | 13 |
| 7 | Ресурсное обеспечение. | 14 |
| 8 | Механизм реализации Программы | 14 |
| 9 | Ожидаемые результаты реализации Программы, прогнозируемый экономический и социальный эффект ее выполнения | 15 |
| 10 | Контроль за реализацией Программы | 15 |
|  | Приложение №1 Перечень и характеристика мероприятий программы | 16 |
|  | Приложение № 2 Объемы финансирования мероприятий программы | 19 |
|  | Приложение № 3 Схема водопроводных сетей |  |
|  | Приложение № 4 схема тепловых сетей |  |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2024-2033 годы направлена на повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения, создание условий обеспечивающих доступность коммунальных услуг, обеспечение доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, разработку и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

В результате решения этих задач, повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, снизятся издержки на производство и оказание услуг, стабилизируется их стоимость, увеличатся объемы предоставляемых коммунальных услуг.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По этой причине идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все выше перечисленное обусловило низкую рентабельность предприятия коммунального комплекса, поэтому средств на проведение планово-предупредительных ремонтов недостаточно, и как следствие для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности поселения в теплоносителе и воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в поселении.

2 . Краткая характеристика муниципального образования.

2.1.Территория

Территория поселения общей площадью 30203 га расположена в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 450 км от областного центра г.Новосибирска, в 45 км. от районного центра с. Здвинск и в 100 км от ближайшей железнодорожной станции г.Карасук.

2.2 Климат

Среднегодовая температура воздуха составляет - 8 градусов по Цельсию. Средняя температура января составляет - 25 градусов средняя температура июля +25 градуса.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.  Расчетный отопительный период -228 дней.

2.3 Населенные пункты и численность населения

На его территории расположено два населенных пункта:

-  с.Лянино - 601 человек

- д.Барлакуль- 91 человек

Общая численность населения муниципального образования - 692 человек, 240 домохозяйств.  Жилищный фонд всех форм собственности  составляет 19,5 тыс. м2, в том числе оборудованный центральным отоплением - 4,4 тыс.м2, центральным водопроводом – 9,3 тыс.м2, сливной канализацией - 8,6  тыс. м2.

2.4. Характеристика экономики муниципального образования

Производственная деятельность организаций представлена   сельскохозяйственным предприятием  ООО «Приозерное», специализирующимся на  производстве  зерновых культур, производстве и переработке  животноводческой продукции, 6 торговыми точками кооперативной и частной торговли, МУП ЖКХ «Лянинское», специализирующееся на предоставлении жилищных и коммунальных услуг.

2.5 Объекты социальной сферы

Имеются объекты социальной сферы:

В с. Лянино: детский сад, школа, участковая больница, дом  культуры, библиотека.

В д. Барлакуль: школа, ФАП, клуб, библиотека.

3. Сфера коммунальных услуг

На территории муниципального образования развита коммунальная инфраструктура: холодное водоснабжение, теплоснабжение (центральное отопление), электроснабжение. При этом полномочия орган местного самоуправления осуществляет в сфере холодного водоснабжения и теплоснабжение .

Характеристика существующей системы водоснабжения.

Основные  производственные показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Лянино | д. Барлакуль |
| Скважина | шт | 1 | 1 |
| Насосная станция 1 подъема | Шт. | 1 | 1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | Шт. |  |  |
| Число уличных водоразборных колонок | шт | 13 | 7 |
| Одиночное протяжение водопроводов | км. | 6,6 | 4,3 |
| В том числе нуждающихся в замене | км | 0,3 | 0,1 |
| Поднято воды насосными станциями | Тыс.М3 | 47,5 | 3,0 |
| Полезный отпуск воды | Тыс. м3 | 41,2 | 2,2 |
| В том числе: населению | Тыс. м3 | 17,7 | 2,2 |
| Бюджетные потребители | Тыс. м3 | 1,4 | 0,0 |
| Прочие потребители | Тыс. м3 | 22,1 | 0 |
| Потери и утечки | Тыс. м3 | 6,3 | 0,8 |

Основные финансовые  показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Валовый доход | Тыс. руб | 732,1 | 39,1 |
| В том числе: от населения | Тыс. руб | 314,5 | 39,1 |
| бюджетофинансируемых организаций | Тыс. руб | 24,8 | 0,0 |
| прочих потребителей | Тыс. руб | 392,7 | 0,0 |
| Затраты на производство и оказания услуги | Тыс. руб | 1495,8 | 373,9 |
| В том числе: электроэнергия | Тыс. руб | 406,1 | 101,5 |
| Заработная плата с отчислениями | Тыс. руб | 317,83 | 35,3 |
| Амортизация и текущий ремонт | Тыс. руб | 620,0 | 154,9 |
| Себестоимость | Руб/м3 | 36,30 | 43,07 |
| Утвержденный тариф | Руб/м3 | 17,77 | 17,77 |
| Финансовый результат на 1 м3 | Руб. | -16,07 | -111,6 |

Краткая характеристика системы водоснабжения д. Барлакуль:

Водоснабжение д. Барлакуль осуществляется за счет эксплуатации 1 скважины глубиной 320м, пробуренной в 2016 году. Скважина оборудована  частотным преобразователем.  Водопроводная сеть, протяженностью 4,3 км с 7 водоразборными колонками,  построена в  1974 году из чугунных труб и пластиковых труб,  из которых 0,1 км  требуют замены.

В 2024 году введена в эксплуатацию установка модульной станции водоподготовки в д.Барлакуль для обеспечение питьевой водой население д.Барлакуль, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Комплексной программой Лянинского сельсовета мероприятия  по оптимизации системы водоснабжения д. Барлакуль  предусмотрены на период 2024-2033 годы.

Краткая характеристика  системы водоснабжения села Лянино:

Водоснабжение села Лянино осуществляется за счет эксплуатации 1-ой скважины глубиной 830м, пробуренная в 1989 году.  Частотными преобразователями скважина не оборудована,  приборы учета воды не установлены.   Качество воды по химическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству воды» по цветности, мутности, сухому остатку и содержанию ионов железа.  Существующая водопроводная сеть села состоит из 1  водопровода.  Протяженность  водопроводной сети составляет 6,6 км, с 13 водозаборными колонками, 2 из которых нуждаются в ремонте.  Выполнение запланированных мероприятий, позволит создать условия для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества.

Объекты водоснабжения (скважина, уличный водопровод)  находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения  в МУП ЖКХ «Лянинское» для бесперебойного снабжения водой населения, объектов соцкультбыта и сельхозпроизводителя  с. Лянино и д. Барлакуль и поддержания имущества в работоспособном состоянии.

3.2 Характеристика существующей системы теплоснабжения.

Основные производственные показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Лянино |
| Котельная | шт. | 1 |
| Суммарная мощность, Гкал/час | Гкал/час | 2,8 |
| Количество котлов | Шт. | 3 |
| Протяженность тепловых сетей | Км. | 1,85 |
| Из них, нуждающихся в замене | Км. | 0,5 |
| топливо |  | уголь |
| Расход топлива по норме | Т | 950 |
| Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 2828,72 |
| Полезный отпуск тепловой энергии в год | Гкал | 2023,74 |
| В том числе населению | Гкал | 901,92 |
| Бюджетофинансируемым организациям | Гкал | 971,75 |
| Прочим предприятиям | Гкал | 150,07 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 804,98 |

Основные финансовые показатели отрасли:

| Валовый доход | Тыс. руб | 5065,8 |
| --- | --- | --- |
| В том числе: от населения | Тыс. руб | 2257,68 |
| бюджетофинансируемых организаций | Тыс. руб | 2432,48 |
| прочих потребителей | Тыс. руб | 375,65 |
| Затраты на производство и оказания услуги | Тыс. руб | 7707,8 |
| В том числе: топливо | Тыс. руб | 3948,7 |
| элекроэнергия | Тыс. руб | 995,8 |
| Заработная плата с отчислениями | Тыс. руб | 2083,1 |
| Амортизация и текущий ремонт | Тыс. руб | 350,2 |
| Себестоимость | Руб/Гкал | 3808,69 |
| Утвержденный тариф | Руб/Гкал | 2503,20 |
| Финансовый результат на 1 Гкал | руб | -1305,50 |

Объекты теплоснабжения (1 котельная, оборудование котельной, тепловые сети) находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения в МУП ЖКХ «Лянинское» для надежного теплоснабжения населения, объектов соцкультбыта и сельхозпроизводителя с. Лянино и поддержания имущества в работоспособном состоянии.

К системе отопления подключены объекты социальной сферы (школа, детский сад, Дом культуры, Лянинская участковая больница)  почтовое отделение, узл связи, 4 магазина, 2 объектов ООО «Приозерное» (контора, столовая) жилищный фонд, общей отапливаемой площадью 4353 м2.

В перспективе планируется подсоединить к центральному отоплению несколько жилых домов. Основные объекты теплоснабжения – центральная котельная в с.Лянино (введена в эксплуатацию в 1976 г.),  теплотрасса 1,85 км  введена в эксплуатацию в 1976, 2011г. году. Капитальный ремонт центральной котельной проводился   силами МПМК  при финансировании из местного бюджета в 2005г. (ремонт кровли котельной, установка нового расширителя, укрепление стен котельной). Котельная работает на твердом топливе (угле).

В качестве теплоносителя для системы отопления является подогретая  вода.

Оборудование Центральной котельной : в котельной установлено три рабочих  котла:  КВР-0,8К- 2013г, КВР-0,8КБ 2017 года выпуска, КВР-0,8КБ 2022 года выпуска, два дымососа, два сетевых насоса, два насоса подпитки, два поддува.

В 2008 и 2009 году проводили ремонт котельной по заключению экспертной комиссии.

Теплотрассу периодически заменяли участками по необходимости. Ремонтные работы теплотрассы проводились подручными средствами, без соблюдения стандартов и ГОСТов при подборе труб, с большим количеством сварочных швов. Под воздействием атмосферы и теплоизоляционных средств, трубы покрыты большим слоем коррозии. На протяжении эксплуатации теплотрассы проводилась замена некондиционных труб, непригодных для эксплуатации.

В перспективе на 2024 - 2033 годы планируется модернизация существующих тепловых сетей, протяженностью 0,5 км, приобретение частотного преобразователя, замена окон и входных дверей в котельной(приложение 2).

Расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды произведен в соответствии с Методическими указаниями по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий.

Расчет тепловых потерь выполнен на основании положений Порядка расчета и обоснования в сетях теплоснабжения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденного приказом Минпромэнерго России от 04.10.2005 № 265 и зарегистрированного Минюстом России 19.10.2005 № 7095. Снижение потерь в тепловых сетях будет достигаться за счет строительства теплотрассы из предизолированных труб, произведенных по новым технологиям (ППУ).

3.3. Благоустройство

Сбор и утилизация ТБО на территории муниципального образования Лянинского сельсовета осуществляется МУП «САХ».

Характеристика уличного освещения.

Уличное освещение населенных пунктов осуществляется при помощи светодиодных светильников с энергосберегающими лампами мощностью до 190 ВТ в количестве 75 штук, в том числе в с. Лянино – 55 светильников, д. Барлакуль – 20 светильников. Режим работы светильников регулируется вручную. Ежегодно на уличное освещение затрачивается 50,3 тыс. КВТ/час. Затраты местного бюджета на эти цели составляют не менее 165 тыс. рублей в год.

Перспективы развития муниципального образования

Лянинского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В соответствии с Комплексной программой социально – экономического развития Лянинского сельсовета на 2011-2025 года социально-экономическое развитие  муниципального образования характеризуется определенными, позитивными изменениями и, по ряду важнейших параметров, содержит положительную динамику роста.

Положительно характеризуется стабильный объем оказанных платных услуг населению, увеличение перевезенных грузов автомобильным транспортом. Объем производства продукции сельского хозяйства уменьшился на 2,8 млн. руб., в соответствии с реальными располагаемыми денежными доходами населения. Благоприятная динамика сохраняется по обороту розничной торговли. Однако наблюдаются негативные тенденции по ряду параметров, прежде всего, в  реальной заработной плате населения, усиливается социальная и экономическая дифференциация населения. В последние годы увеличилось число родившихся детей, но численность населения постоянно снижается.

На территории поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие ООО «Приозерное» от результатов их работы в значительной степени зависит развитие поселения, социальное спокойствие, благосостояние каждой семьи.

Площадь  посевных угодий  остаётся на прежнем уровне и составляет 20,9 га. Урожайность зерновых составила по предварительным данным 17,8 ц/га. Намолот составил 72833,67 ц:

- пшеница – 34300 ц (57% к уровню прошлого года) урожайность 17,8 ц/га

- овес – 12383,3 ц (урожайность 20,5 ц/га)

- ячмень – 22708,42 ц (91% к уровню прошлого года (урожайность 17,7 ц/га)

- горох – 1808,95 ц (урожайность 12,3 ц/га)

- зерносмеси – 1633 ц (выше уровня прошлого года на 49 п.п.)

Заготовлено кормов: сена 11380 ц. (на 15 п.п. ниже уровня прошлого года), соломы – 8610 ц. (на уровне аналогичного периода прошлого года), сенажа – 44892 ц. (ниже на 16,4 п.п.). Выполнен план по вспашке зяби – 3397,39 га (128 % к уровню прошлого года).

Ежегодно проводится текущий ремонт домов культуры, что даст возможность молодежи и старшему поколению разнообразить свой досуг.

В связи с устойчивым спросом на коммунальные услуги мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации способствуют  увеличению  объема потребления  коммунальных услуг, в том числе по водоснабжению за счет подключения к централизованному водоснабжению всех потребителей воды, снижению потерь при транспортировке до 11%. Мероприятия  в сфере теплоснабжения  позволят увеличить объем оказанных услуг  в результате присоединения к тепловым сетям новых потребителей, снижения тепловых потерь при транспортировке до 12%  за счет  использования  энергоэффективных  материалов и технологий.

Цели,  задачи, целевые индикаторы  и этапы   реализации  программы

Целью программы является

-реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов водо-, теплоснабжения.

К основным  задачам  Программы относятся:

- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры Лянинского сельского поселения, отвечающей современным требованиям экономического развития и достижениям в науке, технике и технологии производства

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям  поселения;

-улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры  за счет ее совершенствования;

-обеспечение условий для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры;

-определение источников привлечения средств, для развития систем коммунальной инфраструктуры города в интересах жилищного и промышленного строительства;

-привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

- обеспечение бюджетной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса поселения.

- снижение себестоимости коммунальных услуг, устранение дисбаланса между ценой производства и ценой реализации.

Цели и задачи программы, определяются индикаторами в сфере коммунального комплекса:

Водоснабжение:

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (4/10,9) (0,4/10,9) | 0,367 | 0,037 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей водоснабжение. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки водяной сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (6,8/48,7) (2,3/48,7) | 13 | 4,7 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом -воды, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством воды, потребленной всеми потребителями (абонентами). На количество воды, отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. (Скважина 2008года 6/25) (Скважина 2009 года4/25) (Скважина 1989 года 24/25) Водопроводные сети с.Лянино 1973 года 40/25 Водопроводные сети д. Барлакуль 1974года 39/25 | 4,53 100 | 1,5 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (429/1000) (856/1168) | 42,9 | 85,6 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |
| Удельное водопотребление, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. (23206/1000) (30399/1000) | 23,2 | 30,3 | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |

Теплоснабжение:

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (1/2,85) (0/2,85) | 0,350 | 0,0 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей теплоснабжения. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки тепловой сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (454/3010) (290/3010) | 15,1 | 9,6 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством тепловой энергии, поданной в сеть, за вычетом тепловой энергии, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством тепла , потребленного всеми потребителями (абонентами)/ На количество тепловой энергии отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Котельная с оборудованием (4318,1тыс. руб – балансовая стоимость; 947,3тыс. руб – остаточная) После модернизации и реконструкции : 5978,1 тыс.руб.) Тепловые сети-1976г. (1609,9 тыс. руб – балансовая стоимость; остаточная-379,6) После замены-9461,9 | 21,9 23,5 | 15,8 4,1 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (183/1000) (198/1000) | 18,3 | 19,8 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного отопления |

Уличное освещение:

| Доля энергосберегающих и энергетически эффективных светильников устанавливаемых при реализации программы | Отношение количества энергосберегающих ламп к общему количеству установленных лам уличного освещения, шт (75/75) | 100,0 |  | Количество энергосберегающих ламп уличного освещения установленных на территории населенных пунктов , на период реализации комплексной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее потребление электрической энергии на 1 светильник уличного обсвещения в год, тыс. КВТ\час | Отношение потребления электрической энергии на уличное освещение к общему количеству светильников, тыс. КВТ\час в год (50,3/75) | 0,671 |  |  | Общий расход электрической энергии на уличное освещение в течение 1 года в расчете на 1 светильник уличного освещения. |

Программа  состоит из 2 этапов:

1 этап - 2024-2027 годы;

2 этап - 2028-2033 годы.

Достижение целевых показателей обеспечиваются программами инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, теплоснабжения, а так же программным проектом в области энергосбережения и энергоэффективности.

Критерии доступности для населения коммунальных услуг:

Постановлением Правительства Новосибирской  области от 22.09.2011 №407-П  «О системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» установлена система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги, в которую включены следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи-не более 22%;

б) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги- не ниже 99%;

в) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения- не более 25% .

Показатели качества коммунальных ресурсов

| Наименование ресурса | Показатели качества |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Напряжение -220 (или 380) вольт, частота 50Гц. Отсутствие отклонений напряжения и частоты тока выше допустимых значений |
| Тепловая энергия ( отопление) | Температура и количество теплоносителя должны обеспечивать температуру воздуха внутри помещения в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, В помещениях социально-культурного назначения и административных зданий – в соответствии с отраслевыми стандартами, в других помещениях- по договорам с потребителями. |
| Водоснабжение | Соответствие качества воды требованиям санитарных норм и правил |
| Вывоз твердых и жидких отходов | Вывоз в соответствии с графиком, согласованным с потребителем |

Объекты по с.Лянино и д.Барлакуль Здвинского района,  в соответствии с требованиями  Федерального  закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ п.1 ст. 13«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  не подлежат обязательной установке теплосчетчиков. Установка приборов учета будет производится по инициативе собственников.

В показателях учитываются здания, которые необходимо оснастить приборами учета в соответствии с требованиями  Федерального  закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального , общего (квартирного), коллективного (общедомового)  приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Показатели надёжности работы систем ресурсоснабжения представлены в таблице

| Наименование вида ресурсоснабжения | Показатели надежности |
| --- | --- |
| Электрическая энергия | Отсутствие перерывов в электроснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе электроснабжения |
| Тепловая энергия (отопление) | Отсутствие перерывов в теплоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе теплоснабжения |
| Водоснабжение | Отсутствие перерывов в водоснабжении потребителей, вследствие аварий и инцидентов в системе водоснабжения |

6. Перечень программных мероприятий.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств бюджетов и внебюджетных источников.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

Система программных мероприятий объединяет следующие группы мероприятий:

- мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения;

-мероприятия по развитию системы коммунального теплоснабжения

Приложение № 1

Перечень мероприятий Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
на 2024-2033 годы

Таблица2.            тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели | Потребность в финансовых ресурсах тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Мероприятия по развитию систем водоснабжения | 2024-2033 |  | 4970,0 |
| 1.1 | Изготовление ПСД на строительство водозаборной скважины в д.Барлакуль | 2026 | 1 | 1500,0 |
| 1.2 | Строительство водозаборной скважины в д.Барлакуль | 2028 | 1 | 28000,0 |
| 1.3 | Установка частотного преобразователя на водозаборной скважине в с.Лянино | 2025 | 1 | 120,0 |
| 1.4 | Установка модульной ствнции водоподготовки в с.Лянино | 2025 | 1 | 22000,0 |
| 1.5 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей в с.Лянино | 2025 | 0,1 | 800,0 |
| 1.6 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей в с.Лянино | 2026 | 0,1 | 800,0 |
| 1.7 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей в с.Лянино | 2027 | 0,1 | 800,0 |
| 1.8 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей в д.Барлакуль | 2028 | 0,1 | 900,0 |
| 2.0 | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | 2024-2033 |  | 4110,0 |
| 2.1 | Замена теплотрассы | 2025 | 0,1 | 800,0 |
| 2.2 | Установка преобразователя частоты. | 2026 | 1 | 160,0 |
| 2.3 | Замена дымососов | 2029 | 1 | 150,0 |
| 2.4 | Замена теплотрассы | 2027 | 0,2 | 1500,0 |
| 2,5 | Замена теплотрассы | 2028 | 0,2 | 1500,0 |
| 3.0 | Благоустройство | 2024-2033 |  | 5969,3 |
| 3.1 | Замена ламп уличного освещения | 2024 |  | 30,0 |
|  |  | 2025 |  | 30,0 |
|  |  | 2026 |  | 30,0 |
|  |  | 2027 |  | 40,0 |
|  |  | 2028 |  | 40,0 |
|  |  | 2029 |  | 40,0 |
|  |  | 2030 |  | 40,0 |
|  |  | 2031 |  | 40,0 |
|  |  | 2032 |  | 40,0 |
|  |  | 2033 |  | 40,0 |
| 3.4 | Содержание внутрипоселковых дорог, тротуаров и подъездов | 2024-2033 |  | 5499,3 |
| 3.5 | Озеленение территорий населенных пунктов |  |  | 100,0 |

Перечень и характеристика реализуемых мероприятий указаны в приложении 1 к настоящей программе.

7. Ресурсное обеспечение.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2024-2033 год составляет 15049,3 тыс.руб. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2024 году.

В рамках программы предусматривается финансирование мер по комплексному развитию объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

- собственные средства МУП ЖКХ «Лянинское»

- средства  бюджета Лянинского сельсовета.

-средства внебюджетной сферы.

Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей  на реализацию программы.

8. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Лянинского сельсовета, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

администрация Лянинского сельсовета с целью реализации Программы:

- разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

-контролирует  расходование средств на реализацию Программы.

-выполняет  утвержденные  инвестиционные программы;

- привлекает проектные, строительно-монтажные предприятия для выполнения работ.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы, прогнозируемый  экономический  и социальный эффект ее выполнения.

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительств в поселение. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть еще обеспечены:

-комфортность и безопасность условий проживания;

-надёжность работы инженерных систем;

-финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.

10. Контроль реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Лянинского сельсовета на основе материалов и отчетов, предоставляемых организацией коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционной программы.

администрация Лянинского сельсовета на основе отчетов готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и предоставляет его на рассмотрение Советом депутатов Лянинского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

Администрация Лянинского сельсовета вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.