Приложение  1

К программе «Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Нижнечулымского

сельсовета Здвинского района Новосибирской области

на 2024-2033  годы»

Перечень и характеристика мероприятий программы

I.  Водоснабжение

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция водопроводных сетей с.Нижний Чулым и д.Хапово | Износ сетей, возникновение аварий, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Сокращение затрат на потерях воды в сетях. Гарантированная подача воды абонентам | 892,5 | 2026 |
|  | итого |  |  | 892,5 |  |

II.  Теплоснабжение.

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение и установка насоса КМ-150-125-250 с.Нижний Чулым | Износ оборудования, истечение срока эксплуатации | Улучшение надежности и качества теплоснабжения абонентов. Экономия энергоресурсов, защищенность от ЧС | 250,0 | 2025 |
| 2 | Приобретение и установка котла КВр-1,2 с.Нижний Чулым | Износ оборудования, истечение срока эксплуатации | Улучшение надежности и качества теплоснабжения абонентов. Экономия энергоресурсов, защищенность от ЧС | 800,0 | 2027 |
|  | итого |  |  | 1050,0 |  |

III.Благоустройство

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уличное освещение | Экономия электроэнергии | Экономия электроэнергии | 2343,0 | 2024-2033 г.г. |
| 2 | Содержание внутрипоселковых дорог, тротуаров и подъездов |  |  | 1415,0 | 2024 г. |
|  | итого |  |  | 3758,0 |  |

Приложение 2

К программе «Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Нижнечулымского

сельсовета Здвинского района Новосибирской области

на 2024-2033  годы»

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

Системы водоснабжения:

| Год | Инвестиции тыс. руб | В том числе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подлежит возврату за счет: |  |  | За счет местного бюджета (невозвратная часть) тыс.руб. | За счет федерального бюджета (ФЦП соц.развитие села), невозвратная часть |  | За счет средств внебюджетных фондов |
|  |  | Тариф на подключение | Инвестицион-ной надбавки тыс. руб | средства предприятия тыс.руб. |  |  |  |  |
| 2026 | 892,5 |  |  |  | 892,5 |  |  |  |
| Итого | 892,5 |  |  |  | 892,5 |  |  |  |
| Системы теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 | 250,0 |  |  |  | 1050,0 |  |  |  |
| 2027 | 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 1050,0 |  |  |  | 1050,0 |  |  |  |
| Благоустройство: Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 147,0 |  |  |  | 147,0 |  |  |  |
| 2025 | 162,0 |  |  |  | 162,0 |  |  |  |
| 2026 | 178,0 |  |  |  | 178,0 |  |  |  |
| 2027 | 196,0 |  |  |  | 196,0 |  |  |  |
| 2028 | 215,0 |  |  |  | 215,0 |  |  |  |
| 2029 | 237,0 |  |  |  | 237,0 |  |  |  |
| 2030 | 260,0 |  |  |  | 260,0 |  |  |  |
| 2031 | 286,0 |  |  |  | 286,0 |  |  |  |
| 2032 | 315,0 |  |  |  | 315,0 |  |  |  |
| 2033 | 347,0 |  |  |  | 347,0 |  |  |  |
| Итого | 2343,0 |  |  |  | 2343,0 |  |  |  |
| Содержание внутрипоселковых дорог, тротуаров и подъездов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 1415,0 |  |  |  | 1415,0 |  |  |  |
| Всего | 3758,0 |  |  |  | 3758,0 |  |  |  |