## СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

## ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## шестого созыва

РЕШЕНИЕ№ 62

Шестьдесят четвёртой сессии

от 26.09. 2024 г.                                                                             с Петраки

Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2024-2029 г.г.»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области, Совет депутатов Петраковского сельсовета

РЕШИЛ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области согласно приложению.

2 Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Петраковского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации  Петраковского сельсовета в сети «Интернет»

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Петраковского сельсовета                         С.А. Кошелев

Председатель Совета депутатов                            З.А. Таршина

Приложение

к решению

Совета депутатов Петраковского сельсовета

от 26.09.2024 г № 62

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2024-2029 годы»

|  | Паспорт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2024-2029 годы» (далее программа) |  |  |  |  |  |  |
| программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Основания для | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об |  |  |  |  |  |  |
| разработки | общих принципах организации местного самоуправления в |  |  |  |  |  |  |
| программы | Российской Федерации»; |  |  |  |  |  |  |
|  | - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 |  |  |  |  |  |  |
|  | года Пр-701; |  |  |  |  |  |  |
|  | - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 |  |  |  |  |  |  |
|  | февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральной целевой программы «Комплексная программа |  |  |  |  |  |  |
|  | модернизации и реформирования жилищно-коммунального |  |  |  |  |  |  |
|  | хозяйства на 2010-2020 годы», |  |  |  |  |  |  |
|  | - приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. |  |  |  |  |  |  |
|  | №204 «О разработке программ комплексного развития систем |  |  |  |  |  |  |
|  | коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | администрация Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик | администрация Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |
| программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, |  |  |  |  |  |  |
|  | реконструкция | и | модернизация | систем |  | коммунальной |  |
|  | инфраструктуры, |  | улучшение экологической |  |  | ситуации на |  |
|  | территории муниципального образования Петраковского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной |  |  |  |  |  |  |
|  | инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения |  |  |  |  |  |  |
|  | сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |  |  |  |  |  |

| Важнейшие | Снижение общего износа основных фондов коммунального |
| --- | --- |
| целевые | сектора до уровня: |
| индикаторы и | в 2029 году - 30 процентов. |
| показатели |  |
| Программы |  |
| Сроки реализации |  |
| программы | 2024-2029 годы |
| Объемы и | Источники финансирования: |
| источники | - средства областного бюджета; |
| финансирования | - средства местного бюджета. |
|  | Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде |
|  | 2024-2029 годов, будут уточнены при формировании проектов |
|  | бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного |
|  | бюджета. |

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2024-2029 годы направлена на повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения поселения, создание условий обеспечивающих доступность коммунальных услуг, обеспечение доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, разработку и внедрения мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

В результате решения этих задач, повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, снизятся издержки на производство и оказание услуг, стабилизируется их стоимость, увеличатся объемы предоставляемых коммунальных услуг.

- Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Основной проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения являются изрядно изношенные и морально устаревшие объекты коммунальной инфраструктуры. По этой причине идет сверхнормативный расход энергоресурсов, коэффициент полезного действия оборудования низок. Все выше перечисленное обусловило низкую рентабельность предприятия коммунального комплекса, поэтому средств на проведение планово-предупредительных ремонтов недостаточно, и как следствие для поддержания коммунального комплекса в рабочем состоянии расходуется большой объем финансовых средств на аварийно-восстановительные работы.

Необходимость инвестиционных вливаний и оказания срочной бюджетной поддержки на модернизацию и переоснащение объектов инженерной инфраструктуры с использованием современных энергосберегающих технологий продиктована вышеперечисленными факторами и социальной направленностью рассматриваемой проблемы. Программа направлена и на решение таких проблем, как гарантированное перекрытие потребности поселения в теплоносителе и воде для обеспечения эффективного и качественного обеспечения потребителей коммунальными ресурсами, на минимизацию затрат на производство этих ресурсов и на обеспечение экологической безопасности в поселении.

2 . Краткая характеристика муниципального образования.

2.1.Территория

Территория поселения общей площадью 77107 га. расположена в восточной части Новосибирской области на расстоянии 450 км от областного центра г.Новосибирска, в 30 км. от районного центра с. Здвинск и в 100 км от ближайшей железнодорожной станции г.Барабинск.

2.2 Климат

Среднегодовая температура воздуха составляет - 8 градусов по Цельсию. Средняя температура января составляет - 20 градусов средняя температура июля +20 градуса.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.  Расчетный отопительный период -228 дней.

2.3 Населенные пункты и численность населения

На его территории расположено пять населенных пункта, общая численность населения муниципального образования - 851 человек, 361 домохозяйство.  Жилищный фонд всех форм собственности  составляет 24,3 тыс. кв. м, в том числе оборудованного всеми видами благоустройства -18,6 тыс.кв.м.

#### 2.4. Характеристика экономики муниципального образования

#### .

Центром муниципального образования является с. Петраки общая численность населения на 01.01.2024 год 1851 человек.

Протяженность автомобильных дорог всего 11.7 км в том числе дорог с твердым покрытием 3,8

В с.Петраки- 4,7 км, д. Маландино-2,9 км.,  д.Городище-1,4 км.. д. Новоалексеевка- 1,4км. д. Новомихайловка- 1,3км.

#### Производственная деятельность организаций представлена  сельскохозяйственными предприятием:  ЗАО «Кутузовское»,ООО «Петраковское», специализирующимся на  производстве  зерновых культур, производстве и переработке  животноводческой продукции, 8 торговыми точками кооперативной и частной торговли. МУП ЖКХ «Петраковское», специализирующееся на предоставлении жилищных и коммунальных услуг. Площадь жилищного фонда всего 24,3 тыс. кв. м.,  в том числе муниципального 18,5 тыс. кв. м. Протяженность тепловых сетей 7,1 км. м, водопроводных сетей 10,4 км.

3. Сфера коммунальных услуг

На территории муниципального образования развита коммунальная инфраструктура: холодное водоснабжение, теплоснабжение (центральное отопление), электроснабжение. При этом полномочия орган местного самоуправления осуществляет в сфере холодного водоснабжения и теплоснабжение .

Характеристика существующей системы водоснабжения.

Основные  производственные показатели отрасли:	таблица1

| Показатель | Ед. изм | значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Петраки | Городище | Н- Алексеевка | Н-Михайловка |
| Скважина | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Насосная станция 1 подъема | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | Шт. | 7,5 | 7,5 | 22 | 22 |
| Число уличных водоразборных колонок | шт | 25 | 14 | 10 | 8 |
| Одиночное протяжение водопроводов | км. | 6,3 | 1,8 | 1,5 | 0,8 |
| В том числе нуждающихся в замене | км | 1,1 | 0,7 | 0,5 | 0,2 |
| Поднято воды насосными станциями | Тыс.М3 | 26,0 | 6,2 | 1,0 | 0,9 |
| Полезный отпуск воды | Тыс. м3 | 22,7 | 5,4 | 0,9 | 0,8 |
| В том числе: населению | Тыс. м3 | 12,0 | 4,6 | 0,9 | 0,8 |
| Бюджетные потребители | Тыс. м3 | 2,9 | 0,2 | - | - |
| Прочие потребители | Тыс. м3 | 7,8 | 0,6 | - | - |
| Потери и утечки | Тыс. м3 | 3,3 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |

Водоснабжение села Петраки осуществляется за счет эксплуатации 1-й скважины глубиной 805 м , пробуренных в 1990 году.  Водоснабжение д. Городище осуществляется за  счет эксплуатации скважины глубиной 722м пробуренной в 1989 году, Водоснабжение д. Новоалексеевка осуществляется за счет эксплуатации скважины глубиной 301м пробуренной в 2007 году, Водоснабжение д. Новомихайловка осуществляется за счет эксплуатации скважины глубиной720 м пробуренной в 2001 году. В связи с длительным сроком эксплуатации, существенно понизился дебит скважин, в результате чего наблюдается  дефицит воды, особенно в летнее время. Качество воды по химическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству воды» по цветности, мутности, сухому остатку и содержанию ионов железа. Существующая водопроводная сеть имеет протяженность 10,4 км, с 57 колонками сетей нуждается в замене построенные в семидесятые годы прошлого столетия из чугунных труб приходят в негодность (в год происходит до 15 порывов на водопроводных сетях, в том числе крупных аварий не менее 4) и требует замены. Наиболее изношенные участки сетей нуждаются в модернизации уже в ближайшие годы. Выполнение запланированных мероприятий, позволит подключить 200 домовладения, в которых проживают 400 граждан, к центральному водоснабжению и полностью ликвидировать уличные водоразборные колонки. Схема  расположения водопроводной сети прилагается (приложение №1)

Объекты водоснабжения (скважина, уличный водопровод)  находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения  в МУП ЖКХ «Петраковское» для бесперебойного снабжения водой населения, объектов соцкультбыт,  сельхозпроизводителей и поддержания имущества в работоспособном состоянии.

3.2 Характеристика существующей системы теплоснабжения.

Основные производственные показатели отрасли:

| Показатель | Ед. изм | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Петраки | Маландино |
| Котельная | шт. | 1 | 1 |
| Суммарная мощность, Гкал/час | Гкал/час | 3,489 | 0,8 |
| Количество котлов | Шт. | 3 | 2 |
| Протяженность тепловых сетей | Км. | 6 | 1 |
| Из них, нуждающихся в замене | Км. | - | - |
| топливо |  | уголь | уголь |
| Расход топлива по норме | Т | 752 | 298 |
| Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 2234 | 856 |
| Полезный отпуск тепловой энергии в год | Гкал | 2256 | 606 |
| В том числе населению | Гкал | 881 | 239 |
| Бюджетофинансируемым организациям | Гкал | 1300 | 324 |
| Прочим предприятиям | Гкал | 75 | 43 |
| Расход угля Фактически | Т | 776 | 257 |

Объекты теплоснабжения (2 котельные, оборудование котельных, тепловые сети) находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения в МУП ЖКХ «Петраковское» для надежного теплоснабжения населения, объектов соцкультбыта и сельхозпроизводителей и поддержания имущества в работоспособном состоянии.

К системе отопления подключены объекты социальной сферы (2 школы, , Дома культуры, 2 ФАП) 2 почтовых отделения ,2 узла связи, 5 магазинов, объекты сельхозпроизводителей.

Основные объекты теплоснабжения – центральная котельная в с.Петраки (введена в эксплуатацию в 1976 г.), котельная д. Маландино(введена в эксплуатацию в 1998 г.), теплотрасса 1км в с.Петраки ,теплотрасса 6 км Капитальный ремонт  котельной с. Петраки проводился собственными  силами обслуживающей организации при финансировании из местного бюджета . Котельная работает на твердом топливе (угле).

В качестве теплоносителя для системы отопления является подогретая  вода.

В котельной с. Петраки  установлено три рабочих  котла: КРВ-1,28, два дымососа, два сетевых насоса, два насоса подпитки, три поддува. Оборудование котельной д. Маландино установлено, 2 рабочих котла:КВР-1,25-2018 г.в, 2 котла КВЗр047-2016 г.в.

Теплотрассу периодически заменяли участками по необходимости. Ремонтные работы теплотрассы проводились подручными средствами, без соблюдения стандартов и ГОСТов при подборе труб, с большим количеством сварочных швов. Под воздействием атмосферы и теплоизоляционных средств, трубы покрыты большим слоем коррозии. На протяжении эксплуатации теплотрассы проводилась замена некондиционных труб, непригодных для эксплуатации.

3.3. Благоустройство

Накопление и транспортирование  твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования

Петраковского сельсовета и перспектива ее развития.

- На территории муниципального образования Петраковского сельсовета силами МУП ЖКХ «Петраковское» организованы 1 контейнерная площадка и контейнеры для сбора и вывоза ТБО на площадки временного хранения. Данной услугой пользуются 24 жильцов, что составляет 0,2% от общего числа жителей. Граждане, проживающие в частном секторе, и организации организуют сбор и вывоз ТБО собственными силами.

Анализируя проблемы системы по сбору и вывозу ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-возникновение небольших несанкционированных свалок;

-отсутствие спец. машин для вывоза ТБО;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным, необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать и упорядочить работу по накоплении (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов.

3.4   Характеристика уличного освещения.

Уличное освещение населенных пунктов осуществляется при помощи обычных натриевых и светодиодных   светильников с лампами накаливания мощностью до 250ВТ в количестве -12 шт, 55 ВТ- в количестве 15 штук . Режим работы светильников регулируется  в с. Петраки и д. Городище с помощью таймера, в д. Маландино с помощью фотореле, в д. Новоалексеевка и д. Новомихайловка  вручную. Ежегодно на уличное освещение затрачивается 56,255 тыс. КВТ/час. Затраты местного бюджета на эти цели составляют не менее 230 тыс. руб в год. При этом качество освещения  не на должном уровне. Старые светильники имеют небольшую площадь рассеивания света. Так же  низкий срок эксплуатации ламп требует дополнительных затрат на покупку ламп и их установку поэтому в 2019 году планируется заменить старые светильника на светодиодные  мощностью 55ВТ

- Перспективы развития муниципального образования

Петраковского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В соответствии с Комплексной программой социально – экономического развития Петраковского сельсовета на 2024-2029 года социально-экономическое развитие  муниципального образования характеризуется определенными, позитивными изменениями и, по ряду важнейших параметров, содержит положительную динамику роста.

Положительно характеризуется стабильный объем оказанных платных услуг населению, увеличение перевезенных грузов автомобильным транспортом, в соответствии с реальными располагаемыми денежными доходами населения. Благоприятная динамика сохраняется по обороту розничной торговли. Однако наблюдаются негативные тенденции по ряду параметров, прежде всего, в  реальной заработной плате населения, усиливается социальная и экономическая дифференциация населения. В последние годы снизилось число родившихся детей, и численность населения постоянно снижается.

На территории поселения функционирует сельскохозяйственные предприятия  от результатов их работы в значительной степени зависит развитие поселения, социальное спокойствие, благосостояние каждой семьи.

- Цели,  задачи, целевые индикаторы  и этапы   реализации  программы

Целью программы является

-реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов водо-, теплоснабжения.

К основным  задачам  Программы относятся:

- повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры Петраковского сельского поселения, отвечающей современным требованиям экономического развития и достижениям в науке, технике и технологии производства

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям  поселения;

-улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры  за счет ее совершенствования;

-обеспечение условий для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры;

-определение источников привлечения средств, для развития систем коммунальной инфраструктуры города в интересах жилищного и промышленного строительства;

-привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

- обеспечение бюджетной поддержки процесса модернизации жилищно-коммунального комплекса поселения.

- снижение себестоимости коммунальных услуг, устранение дисбаланса между ценой производства и ценой реализации.

6. Перечень программных мероприятий.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и прочих расходов за счет средств бюджетов и внебюджетных источников.

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить:

- снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- повышение качества и надежности коммунальных услуг;

Система программных мероприятий объединяет сл. группы мероприятий:

- мероприятия по развитию системы коммунального водоснабжения;

-мероприятия по развитию системы коммунального теплоснабжения

Перечень мероприятий Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
на 2024-2029годы

Таблица2.            тыс.руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели | Потребность в финансовых ресурсах тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Мероприятия по развитию систем водоснабжения | 2024-2029 |  | 2500 |
| 1.2 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей в с.Петраки | 2025 | 550м | 2500,0 |
| 2.0 | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения | 2024-2029 |  | 3,735 |
| 2.1 | Замена котла в котельной с,Петраки | 2025 | 1 | 800,00 |
| 2.3 | Установка оборудования энергосбережения | 2025 | 1 | 160,00 |
| 2.6 | Замена теплотрассы | 2026 | 0,4м | 1,200,0 |
| 2,7 | Замена теплотрассы | 2027 | 0,175км | 700,0 |
| 2.8 | Замена теплотрассы | 2028 | 0,175км | 875,00 |
| 3,0 | Благоустройство |  |  | 200,00 |
| 3.1 | Организация сбора и вывоза отходов от частного сектора | 2027 |  | 100,0 |
| 3.2 | Содержание площадки для временного размещения отходов | 2027 |  | 100,0 |

Перечень и характеристика реализуемых мероприятий указаны в приложении 1 к настоящей программе.

7. Ресурсное обеспечение.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий  8703,0 тысячи руб. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2024 году.

В рамках программы предусматривается финансирование мер по комплексному развитию объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

- собственные средства МУП ЖКХ «Петраковское»

- средства  бюджета Петраковского сельсовета.

-средства областного бюджета

Объемы финансирования программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»  приведены в Приложении 1 к Программе.

Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей  на реализацию программы.

8. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Петраковского сельсовета, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

администрация Петраковского сельсовета с целью реализации Программы:

- разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

-контролирует  расходование средств на реализацию Программы.

-выполняет  утвержденные  инвестиционные программы;

- привлекает проектные, строительно-монтажные предприятия для выполнения работ.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы,

прогнозируемый  экономический  и социальный эффект ее выполнения.

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительств в поселение. Кроме того, в результате реализации Программы должны быть еще обеспечены:

-комфортность и безопасность условий проживания;

-надёжность работы инженерных систем;

-финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.

10. Контроль реализации Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Петраковского сельсовета на основе материалов и отчетов, предоставляемых организацией коммунального комплекса о ходе выполнения ими инвестиционной программы.

Администрация Петраковского сельсовета на основе отчетов готовит ежегодный отчет о ходе реализации Программы и предоставляет его на рассмотрение Советом депутатов Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

Администрация Петраковского сельсовета вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы.

.

Приложение  1

К программе «Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Петраковского

К программе «Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Петраковского

сельсовета Здвинского района Новосибирской области

на 2024-2029 годы»

Перечень и характеристика мероприятий программы

I.  Водоснабжение

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. Руб | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей села Петраки | Износ сетей, возникновение аварий, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Сокращение затрат на потерях воды в сетях. Гарантированная подача воды абонентам | 2500,0 | 2025 |
| 2 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей с, Петраки | Износ сетей, возникновение аварий, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Снижение затрат на аварийно-восстановительные работы. Сокращение затрат на потерях воды в сетях. Гарантированная подача воды абонентам | 8600,0 | 2025 |
|  | итого |  |  | 8625,0 |  |

II.  Теплоснабжение.

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена котлов в центральной котельной. | Износ оборудования. | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения и повышение производительности | 800,0 | 2025 |
| 2 | Установка оборудования энергосбережения | Энергосбережение | Экономия энергоресурсов | 160,0 | 2026г. |
| 3 | Замена теплотрассы (400м) | Износ существующей теплотрассы | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 1200,0 | 2025 г. |
| 6 | Замена теплотрассы (175м) | Износ существующей теплотрассы | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 700,0 | 2026г. |
| 7 | Замена теплотрассы (175м) | Износ существующей теплотрассы | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 1200,0 | 2027 г. |
|  | итого |  |  | 4060,0 |  |

III.Благоустройство

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация накопления и вывоза отходов от частного сектора | Ликвидация несанкционированных свалок | Экологическая безопасность населенного пункта | 100,0 | 2027 |
| 2 | Содержание площадки для временного размещения отходов | Ежегодные работы по буртовке и захоронению отходов | Экологическая безопасность населенного пункта | 100,0 | 2027 |
|  | итого |  |  | 200,0 |  |

- Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния окружающей среды